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         МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

         БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
	Обект
	Ракиен казан

	Цел на заявеното ползване 
	Ползване на воден обект за заустване на производствени отпадъчни води (от охлаждане и измиване на ракиени казани) в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Река Горскоизворска

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA300R232 – „Река Банска от вливане на Терез дере до устие“

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 – в река Горскоизворска Надморска височина: Н = 154,00м
Географски координати на точката на заустване:
42°01'12,48"N       25°25'50,49"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	село Горски извор, община Димитровград, област Хасково
ЕКАТТЕ: 17141

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1/Поток №1 
Qср.ден.=  5,00 м3/ден.

Qср.год. = 1 200,00 м3/год.

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход утаител

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения
	
	Задължение за провеждане на собствен мониторинг

	
	
	
	Честота на 

пробовземане
	Вид на 

пробата

	Заустване №1
Поток №1
ПОВ 
място за мониторинг
Пункт №1
РШ на изход утаител
	Активна реакция рН
	6,0-8,5
	
	на шестмесечие
/по време на кампания/
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие /по време на кампания/
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие /по време на кампания/
	еднократна

	
	ХПК /бихроматна/
	100
	
	на шестмесечие /по време на кампания/
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за продължаване срока на действие на разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При  наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Хасково и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С.
2. При необходимост и с цел постигане на заложените индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ да се извърши реконструкция и/или модернизация на съществуващите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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