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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

          СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
         За промяна на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

	Обект 
	„Търговско-сервизен комплекс”

	Цел на заявеното водовземане 
	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели


	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” и BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район”


	Качествено състояние на частта от ПВТ
	Завишенo съдържаниe на „коли форми”

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

	Два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 
ЕКАТТЕ
	Два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени съответно: ТК1 на територията на ПИ с идентификатор 38950.38.235 и ТК2 на територията на ПИ с идентификатор 38950.38.234, местност „Дъбите” в землището на с. Костиево, община Марица, област Пловдив.
38950

	Параметри на разрешеното водовземане
	От Q пр.ср.ден. = 0,13 л/с. – на Q пр.ср.ден.  = 0,27 л/с. /за ТК1/
От Q макс.  = 1,5 л/с. на Q макс.  = 0,8 л/с. /за ТК1/
От S макс.доп. = 1,5л/с. на S макс.доп. = 0,52м /за ТК1/


	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
· Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
· Ползването на подземните води да се осъществи след разрешаване от Министъра на здравеопазването.


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

МАРИН МАРИНОВ
За Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-562/07.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите)
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