# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

| # Обект | Автокомплекс |
| --- | --- |
| # Цел на заявеното водовземане | # Водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили и напояване на зелени площи) |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане | BG3G00000NQ008 „Порови води в Неоген-Кватернер - Велинград” |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането | Един тръбен кладенец (ТК) |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията . ЕКАТТЕ. | # На територията на ПИ с идентификатор 10450.502.2432 /УПИ ХХV – 7016 в кв. 1015/ по КККР на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик. # 10450 |
| Параметри на разрешеното водовземане. | # Q ср.ден. = 0,20 л/сек. # Q макс. = 2,00 л/сек. # S макс.доп. = 5,16 м. |
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите. | # - Спазване на предвидената конструкция на # тръбния кладенец; # - Спазване на разрешеното водно количество; # - Спазване целите, за които е разрешено # водовземането; # - Провеждане на собствен мониторинг; # - Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел # на водовземане от водовземното съоръжение; # - Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; # - Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от # Закона за водите. |

# Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

МАРИН МАРИНОВ

и.д. Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-218/09.03.2020 г. на  Министъра на околната среда и водите)