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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
	Обект 
	„Складово-производствена дейност, обществено обслужване и търговия”

	Цел на заявеното водовземане 
	Водоснабдяване за други цели

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G000000Q004 „Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина”

	Състояние на водното тяло
	Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло  BG3G000000Q004 „Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина” е в добро състояние по количество и лошо качество. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q004 „Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина” е постигане на добро състояние по показател нитрати.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Един шахтов кладенец ШК

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Един шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 72165.249.931, местност „Блягорница”, по КККР на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен.
72165

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q пр.ср.ден.  =  0,10 л/сек
Q макс.  =  0,70 л/сек.  

S макс.доп. =  0,52 м 

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Провеждане на собствен мониторинг;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
· Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”
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